ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

Партија 1:

- Мрки угаљ Бановићи (или одговарајући), гранулације  од 30-65 mm,  доње калоријске вредности у доставном стању од 18.851 кј/кg, горње калоријске вредности у доставном стању од 20.098 кј/кg, садржај влаге 21,01 %, садржај пепела 11,24%, садржај укупног сумпора 1,74%, све у доставном стању, или одговарајући.

У количини од 125 t;

- Угаљ лигнит сирови Колубара (или одговарајући), комадни-сепарисани, гранулације од 80 до 300 mm, доње калоријске вредности у доставном стању од 8550 кј/кg, горње калоријске вредности у доставном стању од 10115 кј/кg, садржај влаге 46,80%, садржај пепела 15,67%, садржај укупног сумпора 0,31%, све у доставном стању, или одговарајући.

У количини од 46 t.

Понуђач је дужан да за наведене врсте угља поседује Извештај о испитивању, Атест о квалитету или Спецификацију произвођача (једно од наведених).

РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука добара се врши сукцесивно, у количини и врсти према потреби и требовању Наручиоца, а рок за испоруку не може бити дужи од 5 дана од дана требовања наручиоца.

Приликом требовања Наручилац ће прецизирати место испоруке, врсту и количину угља, огревног дрвета или пелета, као и врсту теретног возила приликом испоруке угља, узимајући у обзир могућност прилаза објекту места испоруке.

Испоручилац је у обавези да благовремено обавести Наручиоца о тачном термину испоруке, због присуства овлашћеног лица Наручиоца, ради примопредаје добара.

Испорука се врши на начин Ф-ко објекти Наручиоца и то на адреси матичне школе у Рачи и издвојеним одељењима у Вучићу, Доњој Рачи, Трсци, Мирашевцу, Поповићу, Бошњанима, Вишевцу, Малом Крчмару, Сипићу, Великом Крчмару,Саранову, Саранову Дубочар, Ђурђеву, Доњим Јарушицама и Борцима.

НАПОМЕНА: За издвојена одељења школе, испорука се врши по требовању, од 1 до 2 тоне угља и од 1 до 2 м3 дрва, због немогућности складиштења веће количине огрева.