ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

Партија 1:

- Руски камени угаљ, гранулације  од 10-70 mm,  доње калоријске вредности у доставном стању од 24894 кј/кg, горње калоријске вредности у доставном стању од 26127 кј/кg, садржај влаге 14,12 %, садржај пепела 6,28%, садржај укупног сумпора до 0,52%, све у доставном стању, или одговарајући.

У количини од 100 t;

- Угаљ Костолац, лигнит, комадни-сепарисани, гранулације од 80 до 300 mm, доње калоријске вредности у доставном стању од 9829 кј/кg, горње калоријске вредности у доставном стању од 11283 кј/кg, садржај влаге 43,10%, садржај пепела 16,03%, садржај укупног сумпора 1,46%, све у доставном стању, или одговарајући.

У количини од 45 t.

Понуђач је дужан да за наведене врсте угља поседује Извештај о испитивању, Атест о квалитету или Спецификацију произвођача (једно од наведених).

РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Испорука добара се врши сукцесивно, у количини и врсти према потреби и требовању Наручиоца, а рок за испоруку не може бити дужи од 5 дана од дана требовања наручиоца.

Приликом требовања Наручилац ће прецизирати место испоруке, врсту и количину угља, огревног дрвета или пелета, као и врсту теретног возила приликом испоруке угља, узимајући у обзир могућност прилаза објекту места испоруке.

Испоручилац је у обавези да благовремено обавести Наручиоца о тачном термину испоруке, због присуства овлашћеног лица Наручиоца, ради примопредаје добара.

Испорука се врши на начин Ф-ко објекти Наручиоца и то на адреси матичне школе у Рачи и издвојеним одељењима у Вучићу, Доњој Рачи, Трсци, Мирашевцу, Поповићу, Бошњанима, Вишевцу, Малом Крчмару, Сипићу, Великом Крчмару,Саранову, Саранову Дубочар, Ђурђеву, Доњим Јарушицама и Борцима.

НАПОМЕНА: За издвојена одељења школе, испорука се врши по требовању, од 1 до 2 тоне угља и од 1 до 2 м3 дрва, због немогућности складиштења веће количине огрева.